АДМИНИСТРАЦИЯ АКСАКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА БУГУРУСЛАНСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

  24.01.022	с. Аксаково № 03-п

Об утверждении рабочей программы производственного контроля за соблюдением санитарных правил гигиенических нормативов качества и безопасности питьевой воды на 2020-2025 годы

  1. Утвердить рабочую программу производственного контроля за соблюдением санитарных правил гигиенических нормативов качества и безопасности питьевой воды на 2020-2025 годы
2. Постановление от 25.08.2020 № 36-п считать утратившим силу.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования), распространяет свои правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года.

Глава администрации
муниципального образования И.Н. Конаков

Согласовано: / Начальник Северо-Западного / территориального отдела / Управления Роспотребнадзора по / Оренбургской области _________ / Н.Н.Прояева / М.П.	Утверждаю: / Глава муниципального / образования / И.Н. Конаков / “ ” _________________2022 г / М.П.

### ПРОГРАММА
производственного контроля качества питьевой воды муниципального образования

### Период действия:
С «01	» _января	2022 года
### По «31» _декабря 2026 года

2022 год

## ОГЛАВЛЕНИЕ
1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ………………………………………………. 3
2. ЦЕЛЬ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ…………………………. 3
3. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 3
4. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СИСТЕМАХ ВОДОПОДГОТОВКИ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ…………………………………………... 4
5. ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ………………………………………………………….4
6. КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК ОТБОРА ПРОБ ВОДЫ С ПРОВЕДЕНИЕМ ИССЛЕДОВАНИЯ
7. СПИСОК ОТВЕТСТВЕННЫХ ЛИЦ ЗА ПРОВЕДЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ВОДЫ
8. ПЕРЕЧЕНЬ ЖУРНАЛОВ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОМУ КОНТРОЛЮ КАЧЕСТВА ВОДЫ
9. ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТНИКОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПЕРИОДИЧЕСКИМ МЕДИЦИНСКИМ ОСМОТРАМ
10. ПЕРЕДАЧА СВЕДЕНИЙ О ВЫЯВЛЕННЫХ НЕСООТВЕТСВИЯХ КАЧЕСТВА ВОДЫ
11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ……………………………………..8
### 1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановления Правительства Российской Федерации № 10
от 06.01.2015 «О порядке осуществления производственного контроля качества и безопасности питьевой воды, горячей воды», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно- эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», приказа Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 28.12.2012
№ 1204 «Об утверждении Критериев существенного ухудшения качества питьевой воды и горячей воды, показателей качества питьевой воды, характеризующих ее безопасность, по которым осуществляется производственный контроль качества питьевой воды, горячей воды и требований к частоте отбора проб воды».
Рабочая программа производственного контроля распространяется на питьевую воду, от водопроводной сети и распределяемую жителям посредством водоразборных точек.
### 2. ЦЕЛЬ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ
Обеспечение жителей МКД и индивидуальных жилых домов питьевой водой, соответствующей требованиям санитарных норм и правил. Контроль качества питьевой воды с целью обеспечения безопасности для человека.
Необходимым условием эксплуатации систем водоснабжения является организация систематического контроля. Количество контролируемых проб должно обеспечивать равномерность получения информации о качестве воды в течении всего года.
Производственный контроль качества питьевой воды должен осуществляться лабораториями, аккредитованными в установленном порядке на право выполнения микробиологических, химических исследований.
Рабочая программа утверждается на 5 лет.
### 3. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Согласно п. 18 ст. 2 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ
«О водоснабжении и водоотведении», питьевая вода (далее – вода), подаваемая жителям МКД и индивидуальных жилых домов предназначена для питья, приготовления пищи и других хозяйственно-бытовых нужд жителей МКД и индивидуальных жилых домов.
Питьевое водоснабжение МКД и индивидуальных жилых домов, осуществляется через централизованную систему водоснабжения. Источником водоснабжения является холодная вода, поставляемая сельсоветом.
Потребителями воды являются жителям МКД и индивидуальных жилых домов. Подаваемая вода используется для питья и других хозяйственно-бытовых нужд.
Согласно данным о среднесписочной численность обслуживаемого населения составляет 1023 человека.
Качество подаваемой воды соответствует требованиям
СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».
Контроль качества воды осуществляется лабораториями, аттестованными и аккредитованными в установленном порядке на право выполнения микробиологических, химических исследований.
Содержание и ремонт системы водоснабжения находящегося в ведении сельсовета осуществляется на территории обслуживаемых МКД и индивидуальных жилых домов.
### 4. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СИСТЕМАХ ВОДОПОДГОТОВКИ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
 Муниципальное образование для целей обеспечения питьевого водоснабжения используется вода, соответствующая требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания.
### 5. ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
Перечень показателей, по которым осуществляется контроль качества воды.
В соответствии с требованиями СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» определен перечень показателей, по которым осуществляется контроль качества воды.
Показатели	Единицы измерения	Гигиенический норматив	НД на методы исследований
Общее микробное число (ОМЧ 370С)	КОЕ в 1 мл	не более 50
Общие колиформные бактерии	КОЕ в 100 мл	отсутствие
Колифаги	БОЕ в 100 мл	отсутствие
Escherichia coli	КОЕ в 100 см3	отсутствие
Энтерококки	КОЕ в 100 см3	отсутствие
Цисты и ооцисты патогенных простейших, яйца и личинки гельминтов	КОЕ в 50 дм3	отсутствие
Споры сульфитредуцирующих клостридий	КОЕ в 20 см3	отсутствие
Железо	мг/л	не более 0,3
Запах при 600С	баллы	не более 2
Запах при 200С	баллы	не более 2
Цветность	градусы	20
Мутность	ЕМФ (единицы мутности по формазину) или мг/л (по каолину)	2,6 / 1,5
Перечень веществ, вымывание которых возможно из материала труб
	мг/л
	мг/л
	мг/л
	мг/л
	мг/л
	мг/л
	мг/л
	мг/л
	мг/л

### Пункты отбора проб
Отбор проб воды осуществляется в следующих точках: граница балансовой ответственности сельского поселения на входе и выходе из ИТП, тупиковые точки распределительной сети.
### Количество контролируемых проб воды, периодичность, перечень показателей
В соответствии с требованиями СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно- эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» определена периодичность контролируемых проб воды

Наименование	Показатели	Периодичность	Количество проб (в месяц)	Допустимая ошибка метода определения
Скважина / с. Аксаково	Общее микробное число (ОМЧ 370С)	ежемесячно	прил. 4, п.4, табл. 3 СанПиН 2.1.3684-21	-
	Общие колиформные бактерии	ежемесячно		-
	Колифаги	ежемесячно		-
	Escherichia coli	ежемесячно		-
	Энтерококки	ежемесячно		-
	Цисты и ооцисты патогенных простейших, яйца и личинки гельминтов (только для холодного водоснабжения)	ежемесячно		-
	Запах	ежемесячно		-
	Цветность	ежемесячно		-
	Мутность	ежемесячно		-
	Споры сульфитредуцирующих клостридии	ежемесячно		-
	Железо	ежемесячно		-
Скважина / с.Алексеевка	Общее микробное число (ОМЧ 370С)	ежемесячно		-
	Общие колиформные бактерии	ежемесячно		-
	Колифаги	ежемесячно		-
	Escherichia coli	ежемесячно		-
	Энтерококки	ежемесячно		-
	Цисты и ооцисты патогенных простейших, яйца и личинки гельминтов (только для холодного водоснабжения)	ежемесячно		-
	Запах	ежемесячно		-
	Цветность	ежемесячно		-
	Мутность	ежемесячно		-
	Споры сульфитредуцирующих клостридии	ежемесячно		-
	Железо	ежемесячно	прил. 4, п.4, табл. 3 СанПиН 2.1.3684-21	-
Колонки 4 шт / от каждой скважины по 1 колонке на тупиковых участках	Общее микробное число (ОМЧ 370С)	ежемесячно		-
	Общие колиформные бактерии	ежемесячно		-
	Колифаги	ежемесячно		-
	Escherichia coli	ежемесячно		-
	Энтерококки	ежемесячно		-
	Цисты и ооцисты патогенных простейших, яйца и личинки гельминтов (только для холодного водоснабжения)	ежемесячно		-
	Запах	ежемесячно		-
	Цветность	ежемесячно		-
	Мутность	ежемесячно		-
	Споры сульфитредуцирующих клостридии	ежемесячно		-
	Железо	ежемесячно		-

Дополнительные показатели возбудители кишечных инфекций бактериальной и вирусной природы определяются в случае превышения допустимых уровней загрязнения одного или более основных показателей, а также по эпидемическим показаниям.
### 6. КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК ОТБОРА ПРОБ ВОДЫ С ПРОВЕДЕНИЕМ ИССЛЕДОВАНИЯ
№	Точка отбора проб	Месяц
1	Скважина с. Аксаково	Ежемесячно
2	Скважина с. Алексеевка	Ежемесячно
3	Колонки	Ежемесячно

### 7. СПИСОК ОТВЕТСТВЕННЫХ ЛИЦ ЗА ПРОВЕДЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ВОДЫ
№	Ф.И.О	Должность	Рабочий телефон
1.	Конаков Ивн Николаевич	Глава администрации	53-1-31

### 8. ПЕРЕЧЕНЬ ЖУРНАЛОВ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОМУ КОНТРОЛЮ КАЧЕСТВА ВОДЫ

№	Наименование журнала
1	Журнал контроля качества питьевой воды
2	Журнал учета превышений допустимых концентраций

### 9.ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТНИКОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПЕРИОДИЧЕСКИМ МЕДИЦИНСКИМ ОСМОТРАМ

№	ФИО	Должность
1

### 10. ПЕРЕДАЧА СВЕДЕНИЙ О ВЫЯВЛЕННЫХ НЕСООТВЕТСВИЯХ КАЧЕСТВА ВОДЫ
В случае выявления несоответствия качества воды по результатам лабораторных исследований, аварийной ситуации, технических нарушений УК, ТСЖ, ТСН информирует (в течение 2 часов по телефону и в течение 12 часов в письменной форме с момента возникновения аварийной ситуации, технических нарушений, получения результата лабораторного исследования проб воды) территориальный орган федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор.
### 11.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
При несоответствии результатов анализов отобранных проб нормам, администрация сельсовета в лице ответственного исполнителя, осуществляет мероприятия по приведению качества воды к необходимым нормам.
1. Рабочая программа предоставляется для согласования в СЗТО Управления Роспотребнадзора по Оренбургской области.
2. Рабочая программа утверждается на срок не более 5 лет. В течение указанного срока в рабочую программу могут вноситься изменения и дополнения по согласованию с Управлением Роспотребнадзора по Оренбургской области.
3. Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».
4. Предоставление информации о результатах производственного контроля на предприятии осуществляется по запросу СЗТО Управления Роспотребнадзора по Оренбургской области.